附件2

广东省建设工程内部装修材料

见证取样和抽样检验抽样单

| 建设单位 |  | （填写注册名称，一般为甲方） |  |  |  |  | 地 址 |  | （填写注册地址） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××市××大厦室内装修工程 |  |  |  |  | 工程地址 |  | （工程实际地址） |  |  |
| 联系人 |  | 实名填写 |  |  |  |  | 电话号码 |  | ×××××× |  |  |
| 取（抽）样日期 |  | ××××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位确认情况： 属实。 负责人签名： （盖章） ××××年××月××日 |  |  |  | 施工单位确认情况： 属实。 负责人签名： （盖章） ××××年××月××日 |  |  |  |  |  | 监理单位确认情况： 属实。 负责人签名： （盖章） ××××年××月××日 |  |
| 声明：取（抽）样记录中所列产品是本次装修工程中采用产品。 抽（取）样人员签字： 李××、王 ××、林 ×× ××××年××月××日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取（抽） 样 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 样品名称 |  | 取样 部位 |  | 检验等级 | 取样 数量 | 取样 基数 | 型号 规格 |  |  | 生产厂家 |
| 1 | 阻燃织布 |  | 墙面 |  | 阻燃1级 | 2m2 | 500m2 | 1.5×10(m) |  |  | ×××××× |
| 2 | 地毯 |  | 地面 |  | B fl | 3m2 | 300m2 | 0.5×0.5(m) |  |  | ×××××× |
| 3 | 硬PVC塑料地板 |  | 地面 |  | 阻燃1级 | 1m×2m | 500m2 | 2m×10(m) |  |  | ×××××× |
| 4 | 聚氨酯空调风管 |  | 保温管道 |  | 阻燃1级 | 1000mm×2根 | 50m | 100 |  |  | ×××××× |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、“负责人是”指单位法定代表或主要负责人。 2、“取样部位”应填写样品所安装、使用在建筑物具体部位名称，如：顶棚、墙面、隔断、地面、保温管道等。 3、“检验等级”应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求； 4、现场取样过程应由施工单位在工程建设单位或监理单位监督下实施（无监理单位的建设工程无需监理单位监督）； 5、建设单位（业主）应主动办理装修材料见证取样和抽样检验手续，办理人员应携带有效身份证件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

此表应填写一式五份，建设单位、施工单位、监理单位、检验机构、公安机关消防机构各执一份。